## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2017 | года
ООО "ЭнергоСтрой"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | ПСН | 35 | 21,45 2017.02.06 | 22,15 2017.02.06 | В | 0.5 | ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 2 |  | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.02.2017г |  |  | 1
2 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | ЛР-35 | 35 | 08,15 2017.02.23 | 08,50 2017.02.23 | П | 0.58 | ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 2 |  | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2017-02-23 |  |  | 1
3 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | ЛР-35 | 35 | 08,00 2017.02.28 | 09,00 2017.02.28 | П | 1 | ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 2 |  | ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" | 2017-02-28 |  |  | 1
4 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | ПСН | 35 | 09,30 2017.04.22 | 11,00 2017.04.22 | П | 1.5 | ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 2 |  | ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" | 2017-04-22 |  |  | 1
5 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | ф.1001, ф.1003 | 10 | 08,00 2017.04.26 | 09,00 2017.04.26 | П | 1 | ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 2 |  | ОАО "Владимирская областная электросетевая компания", филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2017-04-26 |  |  | 1
6 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | ЛР-35 трансф.№2 | 35 | 08,05 2017.05.10 | 08,55 2017.05.10 | П | 0.83 | ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 2 |  | ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" | 2017-05-10 |  | 4.17 | 1
7 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | ЛР-35 трансф.№1 | 35 | 09,00 2017.05.10 | 09,40 2017.05.10 | П | 0.67 | ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 2 |  | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2017-05-10 |  | 4.17 | 1
8 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | ф.1006 | 35 | 15,00 2017.06.21 | 15,40 2017.06.21 | П | 0.67 | ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 1 |  | ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" | 2017-06-21 |  | 4.16 | 1
9 | ООО "ЭнергоСтрой | ПС | ф.1004, ф.1006 | 10 | 08,00 2017.07.21 | 08,20 2017.07.21 | П | 0.33 | ПС 35 кВ | [12 empty] | ОАО "Владимирская областная электросетевая компания", филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | ф.1004, ф.1006 | 10 | 08,00 2017.07.21 | 08,20 2017.07.21 | П | 0.33 | ВЛ 10 кВ | [10 empty] | 2 |  | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО "Владимирская областная электросетевая компания" | 2017-07-21 |  | 4.17 | 1
11 | ООО "ЭнергоСтрой | ПС | Ввод №2 | 10 | 16,00 2017.07.22 | 16,30 2017.07.22 | П | 0.5 | КЛ 10 кВ | [12 empty] | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭнергоСтрой | КЛ | Ввод №1 | 10 | 16,35 2017.07.22 | 17,00 2017.07.22 | П | 0.42 | КЛ 10 кВ | [12 empty] | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭнергоСтрой | ТП | ТП-837 | 10 | 12,00 2017.08.08 | 15,00 2017.08.08 | П | 3 | ТП 10 кВ | [16 empty] | 1
14 | ООО "ЭнергоСтрой | ТП | ТП-837 | 10 | 09,30 2017.08.09 | 14,00 2017.08.09 | П | 4.5 | КЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 1
15 | ООО "ЭнергоСтрой | ТП | ТП-162 | 0.4 | 09,00 2017.08.17 | 11,00 2017.08.17 | П | 2 | КЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 1
16 | ООО "ЭнергоСтрой | ТП | ТП-162 | 0.4 | 13,00 2017.08.29 | 14,00 2017.08.29 | П | 1 | КЛ 0.4 кВ | [16 empty] | 1
17 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево | КЛ | ф.1001, ф.1002 | 10 | 09,00 2017.08.31 | 10,02 2017.08.31 | П | 1.03 | КЛ 10 кВ | [12 empty] | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево | ПС | ПС 35/10 "Андреево | 35 | 13,48 2017.08.31 | 15,10 2017.08.31 | А | 1.37 | ПС 35 кВ | [12 empty] | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья";ОАО "Владимирская областная электросетевая компания |  |  |  | 0
19 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево | ПС | ПС 35/10 "Андреево | 35 | 08,00 2017.09.24 | 09,00 2017.09.24 | П | 1 | ПС 35 кВ | [12 empty] | ОАО "Владимирская областная электросетевая компания";филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | фидер 1004 | 10 | 08,00 2017.10.13 | 08,45 2017.10.13 | П | 0.75 | КЛ 10 кВ | [12 empty] | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | фидер 1003 | 10 | 08,00 2017.11.26 | 08,48 2017.11.26 | П | 0.8 | ВЛ 10 кВ | [16 empty] | 1
22 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | ПС 35/10 "Андреево" | 35 | 07,00 2017.12.03 | 09,00 2017.12.03 | П | 2 | ПС 35 кВ | [16 empty] | 1
23 | ООО "ЭнергоСтрой" ПС 35/10 "Андреево" | ПС | фидер 1004 | 10 | 09,30 2017.12.14 | 10,12 2017.12.14 | П | 0.7 | ВЛ 10 кВ | [16 empty] | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь