Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства

Дата замеров:  01.06.2021 год

| № п/п | Адрес | Наименование | Класс напряжения, кВ | Sном тр-ра, кВА | Iср, А | Iср, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 9:00 | 16:00 |
| 1 | Ковровский р-н, СЛПУ «Санаторий им.Абельмана» | ТП-161 | 6/0,4 | 2х400 | 46 | 54 |
| 2 |  | ТП-162 | 6/0,4 | 2х250 | 39 | 51 |
| 3 |  | ТП-11 | 6/0,4 | 400+250 | 43 | 37 |
| 4 | г.Ковров, ООО «КовровХлебоПродукт» | ТП-1 | 6/0,4 | 2х1000 | 204 | 235 |
| 5 |  | ТП-2 | 6/0,4 | 2х1000 | 43 | 38 |
| 6 | Пос.Мелехово МАУ ДО «Дворец спорта» | КТП-369 | 6/0,4 | 2х630 | 59 | 64 |
| 7 | Ковровский р-н, МАУ ЗОЛ «Березка» | ЗТП-205 | 10/0,4 | 2х400 | 54 | 52 |
| 8 | Ковров, ул.Свердлова | ЗТП-177 | 6/0,4 | 400+560 | 97 | 81 |
| 9 | Судогодский р-н, п.Андреево | ПС-35/10 | 35/10 | 2х1800+3200 | 290 | 272 |
| 10 | Ковроский р-н, пос.Филино | КТП-5 | 6/0,4 | 160 | 44 | 56 |
| 11 | Ковроский р-н, Шевинская | ТП-62 | 10/0,4 | 2х400 | 221 | 204 |
| 12 | Ковроский р-н, СНТ Малыгино | КТП-323 | 10/0,4 | 250 | 37 | 31 |
| 13 | Судогодский р-н, п.Головино, ул.Плющиха | КТП-837 | 10/0,4 | 180 | 52 | 47 |
| 14 | Судогодский р-н, п.Головино, ул.Сосновая | КТП-780 | 10/0,4 | 400 | 168 | 181 |
| 15 | Судогодский р-н, п.Головино, ул.Радужная | КТП-782 | 10/0,4 | 400 | 154 | 159 |
| 16 | Судогодский р-н, п.Головино, ул.Советская | КТП-811 | 10/0,4 | 400 | 59 | 37 |
| 17 | Судогодский р-н, п.Лухтоново | КТП-809 | 10/0,4 | 100 | 55 | 56 |
| 18 | Судогодский р-н, п.Лукинский ДИ | КТП-788 | 10/0,4 | 160 | 61 | 59 |
| 19 | Ковроский р-н, п.Мелехово, ул.Заречная | КТП-446 | 6/0,4 | 160 | 48 | 52 |
| 20 | Ковровский р-н, п.Сычево | КТП-108 | 6/0,4 | 100 | 41 | 46 |
| 21 | Судогодский р-н, п.Муромцево | КТП-726 | 10/0,4 | 100 | 45 | 53 |
| 22 | Владимирская обл., ст.Улыбышево | КТП-794 | 10/0,4 | 160 | 83 | 92 |
| 23 | Ковров, мкрн.Чкалова | ТП-4 | 6/0,4 | 2х630 | 126 | 108 |